{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["时间","机字33号","机字34号（1）","机字34号（2）"],"props":{"creator":"User","last_modified_by":"许资平","company":"Microsoft"},"custom":{"KSOProductBuildVer":"2052-8.1.0.3163"},"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"时间","index":0,"n_rows":5,"n_cols":10,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,9],[4,0,4,9]],"headers":{"footer":["","第 页，共 页"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["物资供应分公司2012年第5次集采招标物资名称及时间安排表"]
["序号","招标编号","物资名称","规格型号","采购分包情况","商分、技术、价格权重比例","投标人最低注册资金（万元）","投标保证金（万元）","招议标时间及开标室","项目"]
[1,"2012年机字033号","给排水及消防工程系统","详见招标文件","一个包","10:35:55",1000,2,"2012-5-24上午二标室","集团公司总部基地"]
[2,"2012年机字034号","控制箱","详见招标文件","一个包","11:35:55",3000,5,"2012-5-24下午二标室","集团公司总部基地"]
["说明：1、本次招标共个2招标文件，公开招标，分一个评标小组进行评标；2、制作标书、报批时间和挂网时间为5月15日前，标书售价：800元，报名和购买标书时间为5月15日-5月21日；3、开标、评标时间定为5月24日。"]

{"sheet":"机字33号","index":1,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,5],[3,0,3,1],[18,0,18,1],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5]],"headers":{"footer":["","第 页，共 页"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购一览表           给排水及消防工程系统设备"]
["No.","设备名称","型号规格","单位","数量","备注","要求到货时间"]
["一、商务综合楼"]
["给排水工程"]
[1,"直饮水设备 ","SBZ-NF-18000 GFD","套",1,"成套设备","2012-08-31"]
[2,"直饮水给水泵 ","DRl4-140","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[3,"生活给水泵","1q=15L/s  H=75m  N=15Kw","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[4,"生活给水泵","2q=12L/s  H=75m  N=15Kw","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[5,"热水循环泵","DRL4-20  q=4m3/h  H=8m  N=0.37Kw","台",4,"成套设备","2012-08-31"]
[6,"热水给水泵","DRL16-50  q=10m3/h  H=68m  N=5.5Kw","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[7,"冷却水循环泵"," Q=262--374--486M3/H  H=31.5--28--23M  N=45KW","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[8,"冷却水循环泵"," Q=300--500--600M3/H  H=29.5--28--24M  N=55KW","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
[9,"卧式热水贮罐","V=16m3 P=1.0Mpa 按国标图01G123","个",1,"成套设备","2012-08-31"]
[10,"洗消潜污泵","80WQ40-15-4  Q=40m3/h  H=15m  N=4.0Kw","台",22,"成套设备","2012-08-31"]
[11,"潜污泵","JYWQ50-15-20   Q=15m3/h  H=20m  N=2.2Kw","台",52,"成套设备","2012-08-31"]
[12,"潜污泵","JYWQ80-50-15   Q=50m3/h  H=15m  N=4Kw","台",10,"成套设备","2012-08-31"]
[13,"手摇泵","SH-38 Q=3.5m3/h H=30m ","台",11,"成套设备","2012-08-31"]
[14,"隔膜式气压热水膨胀罐","ϕ1000H2000MM,按国标要求","个",1,"成套设备","2012-08-31"]
["消防水工程"]
[1,"喷淋给水泵","XBD8.5/30-45型","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[2,"消防栓给水泵","XBD8.5/30-45型","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[3,"隔膜式气压罐","SQL1000*0.6 H2000MM,按国标要求","个",1,"成套设备","2012-08-31"]
["二、住宅区"]
[1,"变频调速给水泵","ABB90/0.77-3-15","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["2","消防潜水排污泵","65WQ40-10-2","台",32,"成套设备","2012-08-31"]
[3,"人防潜水排污泵","65QW37-13-3","台",8,"成套设备","2012-08-31"]
["4","普通潜水排污泵","50QW15-10-1.5","台",106,"成套设备","2012-08-31"]
["注：1、生产厂家必须要有三年以上生产经验和在长沙设立服务点. "]
["         2、表中卧式热水贮罐、隔膜式气压热水膨胀罐、隔膜式气压罐三项要求负责安装调试。"]

{"sheet":"机字34号（1）","index":2,"n_rows":242,"n_cols":10,"rows_kept":242,"merged":[[0,0,0,9],[240,2,240,4],[241,1,241,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购一览表 .1   商务综合楼甲供设备清单"]
["No.","设备名称","设计图代号","型号规格","电子版图纸页码","图号","单位","数量","备注","要求到货时间"]
[null,"酒店"]
[1,"照明配电箱","1AL1",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[2,"照明配电箱","2AL1",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[3,"照明配电箱","3AL1",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[4,"照明配电箱","4~13AL1",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",10,"成套设备","2012-08-31"]
[5,"照明配电箱","14AL1",null,"商务酒店动力配电系统图3","018","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[6,"应急照明配电箱","1ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[7,"应急照明配电箱","2ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[8,"应急照明配电箱","3ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[9,"应急照明配电箱","4ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[10,"应急照明配电箱","5ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[11,"应急照明配电箱","6ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[12,"应急照明配电箱","7ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[13,"应急照明配电箱","8ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[14,"应急照明配电箱","9ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[15,"应急照明配电箱","10ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[16,"应急照明配电箱","11ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[17,"应急照明配电箱","12ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[18,"应急照明配电箱","13ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[19,"空调末端配电箱","1AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[20,"空调末端配电箱","2AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[21,"空调末端配电箱","3AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[22,"空调末端配电箱","4AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[23,"空调末端配电箱","5AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[24,"空调末端配电箱","6AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[25,"空调末端配电箱","7AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[26,"空调末端配电箱","8AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[27,"空调末端配电箱","9AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[28,"空调末端配电箱","10AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[29,"空调末端配电箱","11AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[30,"空调末端配电箱","12AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[31,"空调末端配电箱","13AK1",null,"酒店空调配电系统图","020","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[32,"客梯配电柜","14AT1-KT",null,"商务酒店动力配电系统图3","018","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[33,"客梯配电柜","14AT1-KT1",null,"商务酒店动力配电系统图3","018","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[34,"客梯配电柜","14AT1-KT2",null,"商务酒店动力配电系统图3","018","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[35,"消防电梯配电柜","14AT1-XT",null,"商务酒店动力配电系统图3","018","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[36,"正压风机配电箱","14AT1-F1",null,"商务酒店动力配电系统图3","018","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[37,"货梯配电箱","3AP-HT1",null,"商务酒店动力配电系统图3","018","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[38,"酒店厨房动力配电箱","2AP1-CF",null,"商务酒店动力配电系统图3","018","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[39,"照明配电箱","B1AL1",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[40,"照明配电箱","B1AL4",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[41,"地下车库应急照明配电箱","B1ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[42,"消防风机配电箱","B1(2)AT1-F",null,"商务酒店动力配电系统图2","017","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[43,"消防风机配电箱","B1AT4-F1",null,"商务酒店动力配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[44,"消防风机配电箱","B1AT4-F2",null,"商务酒店动力配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[45,"人防区照明配电箱","RFALE1",null,"人防区战时配电系统图","019","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[46,"人防区照明配电箱","RFALE1",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[47,"人防区照明配电箱","RFALE2",null,"人防区战时配电系统图","019","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[48,"应急照明配电箱","B2ALE1",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[49,"酒店配电房照明配电箱","B2ALE4-P",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[50,"消防风机配电箱","B2AT6-F2",null,"商务酒店动力配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[51,"消防风机配电箱","B2AT6-F1",null,"商务酒店动力配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[52,"设备用房消防风机配电箱","B2AT4-F",null,"商务酒店动力配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[53,"喷淋泵配电柜","B2AT4-XS",null,"商务酒店动力配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[54,"喷淋泵配电柜","B2AT4-XS1",null,"商务酒店动力配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[55,"喷淋泵配电柜","B2AT4-XS2",null,"商务酒店动力配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[56,"消防巡检控制柜","KZAP",null,"商务酒店动力配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[57,"空调水泵配电柜","B2AP4-K1",null,"商务酒店动力配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[58,"空调水泵配电柜","B2AP4-K3",null,"商务酒店动力配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[59,"直饮水设备配电箱","B2AP6",null,"商务酒店动力配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[60,"生活泵配电箱","B2APE4-S",null,"商务酒店动力配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[61,"潜水泵配电箱","B2APE1-Q",null,"商务酒店动力配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[62,"战时照明配电箱","RFAEL3",null,"人防区战时配电系统图","019","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[63,"空调水泵配电柜","B2AP4-K2",null,"商务酒店动力配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[64,"战时照明配电柜","RFAP1",null,"人防区战时配电系统图","019","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[65,"战时照明配电柜","RFAP2",null,"人防区战时配电系统图","019","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[66,"战时照明配电柜","RFAP3",null,"人防区战时配电系统图","019","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[67,"战时配电箱","RFKX2",null,"人防区战时配电系统图","019","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[68,"战时配电箱","RFAP-F、RFKX1、3",null,"人防区战时配电系统图","019","台",4,"成套设备","2012-08-31"]
[69,"战时配电柜","RFZAP",null,"人防区战时配电系统图","019","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[70,"插座箱",null,null,"人防区战时配电系统图","019","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[71,"潜水泵控制箱","RFQKX",null,"人防区战时配电系统图","019","台",11,"成套设备","2012-08-31"]
[73,"应急照明配电箱","1ALE11",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[74,"应急照明配电箱","2ALE11",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[75,"应急照明配电箱","3~13ALE11",null,"商务酒店照明配电系统图2","022","台",13,"成套设备","2012-08-31"]
[76,"应急照明配电箱","B2ALE4-Z",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[77,"照明配电箱","1AL1-1",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[78,"照明配电箱","B2AL6",null,"商务酒店照明配电系统图1","021","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[null,"办公楼"]
[1,"潜水泵控制箱","QKX2",null,"办公楼动力配电系统图1","024","台",5,"成套设备","2012-08-31"]
[2,"潜水泵控制箱","QKX1",null,"办公楼动力配电系统图1","024","台",26,"成套设备","2012-08-31"]
[3,"消防控制室配电箱","1ALE-XK",null,"办公照明配电系统图4","033","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[4,"地下车库应急照明配电箱","B1ALE4",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[5,"弱电机房配电箱","1ALE-RD",null,"办公照明配电系统图2","032","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[6,"照明配电箱","12~13AL2",null,"办公照明配电系统图3","032","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[7,"照明配电箱","10(11)AL2",null,"办公照明配电系统图3","032","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[8,"照明配电箱","9AL2",null,"办公照明配电系统图2","031","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[9,"照明配电箱","8AL2",null,"办公照明配电系统图2","031","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[10,"照明配电箱","5~7AL2",null,"办公照明配电系统图1","030","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
[11,"照明配电箱","4AL2",null,"办公照明配电系统图1","030","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[12,"照明配电箱","3AL2",null,"办公照明配电系统图1","030","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[13,"照明配电箱","2AL2",null,"办公照明配电系统图1","030","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[14,"照明配电箱","1AL2",null,"办公照明配电系统图1","030","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[15,"照明配电箱","3AL4",null,"办公照明配电系统图4","033","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[16,"照明配电箱","1AL4",null,"办公照明配电系统图2","031","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[17,"应急照明配电箱","13ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[18,"应急照明配电箱","12ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[19,"应急照明配电箱","11ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[20,"应急照明配电箱","10ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[21,"应急照明配电箱","9ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[22,"应急照明配电箱","8ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[23,"应急照明配电箱","7ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[24,"应急照明配电箱","6ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[25,"应急照明配电箱","5ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[26,"应急照明配电箱","4ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[27,"应急照明配电箱","3ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[28,"应急照明配电箱","2ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[29,"应急照明配电箱","1ALE2",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[30,"应急照明配电箱","3ALE4",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[31,"应急照明配电箱","1ALE4",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[32,"货梯配电箱--2","3AP-HT2",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[33,"食堂动力配电箱--2","2AP2-CF",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[34,"弱电机房配电箱","13ALE2-P",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[35,"指挥中心配电箱","12ALE2-P",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[36,"客梯配电柜","14AT3-KT",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[37,"消防电梯配电柜","14AT2(3)-XT",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[38,"消防控制室配电箱","1ALE2-XK",null,"办公照明配电系统图4","033","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[39,"防火卷帘配电箱","2ATJL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[40,"防火卷帘配电箱","3ATJL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[41,"防火卷帘配电箱","4ATJL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[42,"防火卷帘配电箱","5AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[43,"防火卷帘配电箱","6AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[44,"防火卷帘配电箱","7AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[45,"防火卷帘配电箱","8AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[46,"防火卷帘配电箱","9AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[47,"防火卷帘配电箱","10AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[48,"防火卷帘配电箱","11AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[49,"防火卷帘配电箱","12AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[50,"防火卷帘配电箱","13AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[51,"正压风机配电箱","14AT2-F",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[52,"照明配电箱","10~13AL3",null,"办公照明配电系统图4","033","台",4,"成套设备","2012-08-31"]
[53,"照明配电箱","9AL3",null,"办公照明配电系统图4","033","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[54,"照明配电箱","5~8AL3",null,"办公照明配电系统图4","033","台",4,"成套设备","2012-08-31"]
[55,"照明配电箱","4AL3",null,"办公照明配电系统图3","032","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[56,"照明配电箱","3AL3",null,"办公照明配电系统图3","032","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[57,"照明配电箱","2AL3",null,"办公照明配电系统图3","032","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[58,"照明配电箱","1AL3",null,"办公照明配电系统图1","030","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[59,"应急照明配电箱","13ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[60,"应急照明配电箱","12ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[61,"应急照明配电箱","11ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[62,"应急照明配电箱","10ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[63,"应急照明配电箱","9ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[64,"应急照明配电箱","8ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[65,"应急照明配电箱","7ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[66,"应急照明配电箱","6ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[67,"应急照明配电箱","5ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[68,"应急照明配电箱","4ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[69,"应急照明配电箱","3ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[70,"应急照明配电箱","2ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[71,"应急照明配电箱","1ALE3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[72,"客梯配电柜","14AT3-KT",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[73,"客梯配电柜","14AT1-KT",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[74,"客梯配电柜","14AT1-KT1",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[75,"客梯配电柜","14AT1-KT2",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[76,"消防电梯配电柜","14AT2(3)-XT",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[77,"正压风机配电箱","14AT3-F",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[78,"空调末端配电箱","13AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[79,"空调末端配电箱","12AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[80,"空调末端配电箱","11AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[81,"空调末端配电箱","10AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[82,"空调末端配电箱","9AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[83,"空调末端配电箱","8AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[84,"空调末端配电箱","7AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[85,"空调末端配电箱","6AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[86,"空调末端配电箱","5AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[87,"空调末端配电箱","4AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[88,"空调末端配电箱","3AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[89,"空调末端配电箱","2AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[90,"空调末端配电箱","1AK2",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[91,"空调末端配电箱","13AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[92,"空调末端配电箱","12AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[93,"空调末端配电箱","11AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[94,"空调末端配电箱","10AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[95,"空调末端配电箱","9AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[96,"空调末端配电箱","8AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[97,"空调末端配电箱","7AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[98,"空调末端配电箱","6AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[99,"空调末端配电箱","5AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[100,"空调末端配电箱","4AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[101,"空调末端配电箱","3AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[102,"空调末端配电箱","2AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[103,"空调末端配电箱","1AK3",null,"办公空调配电系统图2","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[104,"地下车库照明配电箱","B1AL2",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[105,"地下车库照明配电箱","B1AL3",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[106,"地下车库应急照明配电箱","B1ALE2",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[107,"地下车库应急照明配电箱","B1ALE3",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[108,"消防风机配电箱","B1(2)AT2-F",null,"办公楼动力配电系统图2","025","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[109,"消防风机配电箱","B1AT3-F",null,"办公楼动力配电系统图2","025","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[110,"配电房照明配电箱","B2ALE5-P",null,"办公照明配电系统图5","034","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[111,"配电房照明配电箱","B2ALE5-P",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[112,"消防风机配电箱","B2AT3-F",null,"办公楼动力配电系统图2","025","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[113,"消防风机配电箱","B2AT5-F",null,"办公楼动力配电系统图2","025","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[114,"生活水泵配电箱","B2APE5-S",null,"办公楼动力配电系统图1","024","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[115,"潜水泵配电箱","B2APE3-Q",null,"办公楼动力配电系统图1","024","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[116,"潜水泵配电箱","B2APE2-Q",null,"办公楼动力配电系统图1","024","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[117,"空调水泵配电柜","B2AP5-K1",null,"办公楼动力配电系统图1","024","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[118,"空调水泵配电柜","B2AP5-K2",null,"办公楼动力配电系统图1","024","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[119,"空调水泵配电柜","B2AP5-K3",null,"办公楼动力配电系统图1","024","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[120,"消防风机配电箱","3AT4-F",null,"办公楼动力配电系统图3","026","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[121,"空调水泵配电柜","B2AP5-K4",null,"办公楼动力配电系统图2","025","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[122,"防火卷帘配电箱","1AT-JL",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[123,"照明配电箱","14AL3",null,"办公楼动力配电系统图4","027","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[124,"应急照明配电箱","1ALE21",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[125,"应急照明配电箱","2~13ALE21",null,"办公照明配电系统图6","035","台",12,"成套设备","2012-08-31"]
[126,"应急照明配电箱","1ALE31、1ALE41",null,"办公照明配电系统图6","035","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[127,"应急照明配电箱","2~13ALE31",null,"办公照明配电系统图6","035","台",12,"成套设备","2012-08-31"]
[128,"应急照明配电箱","3ALE41",null,"办公照明配电系统图6","035","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[129,"应急照明配电箱","B2ALE5",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[130,"应急照明配电箱","B2ALE2",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[131,"应急照明配电箱","B2ALE3",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[132,"应急照明配电箱","B2ALE6",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[133,"人防区照明配电箱","RFALE2",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[134,"应急照明配电箱","RFALE3",null,"办公照明配电系统图7","036","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[135,"照明配电箱","HYAL1",null,"办公照明配电系统图1","030","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[136,"照明配电箱","HYAL2",null,"办公照明配电系统图1","030","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[137,"照明配电箱","HYAL3",null,"办公照明配电系统图1","030","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[138,"照明配电箱","HYAL4",null,"办公照明配电系统图1","030","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[139,"照明配电箱","9AL2-1",null,"办公照明配电系统图2","031","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[140,"照明配电箱","9AL2-2",null,"办公照明配电系统图2","031","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[141,"照明配电箱","9AL2-3",null,"办公照明配电系统图2","031","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[142,"照明配电箱","9AL2-4",null,"办公照明配电系统图2","031","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[143,"照明配电箱","9AL2-5",null,"办公照明配电系统图2","031","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[144,"空调末端配电箱","3AK4",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[145,"空调末端配电箱","1AK4",null,"办公空调配电系统图1","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[146,"10~11层照明配电箱","10~11AL2-1",null,"办公照明配电系统图3","032","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[147,"10~11层照明配电箱","10~11AL2-2",null,"办公照明配电系统图3","032","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[148,"10~11层照明配电箱","10~11AL2-3",null,"办公照明配电系统图3","032","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[149,"客房照明箱","FX",null,"办公空调配电系统图2","029","台",150,"成套设备","2012-08-31"]
[150,"照明配电箱","HYAL4",null,"办公照明配电系统图4","033","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[151,"照明配电箱","HYAL4",null,"办公照明配电系统图4","033","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[152,"照明配电箱","HYAL4",null,"办公照明配电系统图4","033","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[153,"照明配电箱","HYAL3",null,"办公照明配电系统图4","033","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[154,"办公楼弱电机房配电柜",null,null,"办公楼机房UPS配电系统图","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[155,"办公楼监控机房配电柜",null,null,"办公楼机房UPS配电系统图","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[156,"办公楼弱电机房电源进线配电柜",null,null,"办公楼机房UPS配电系统图","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[157,"商务酒店机房电源进线配电柜",null,null,"商务酒店机房UPS配电系统图","028","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[158,"办公楼监控机房电源进线配电柜",null,null,"办公楼机房UPS配电系统图","029","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[159,"办公楼楼层弱电电源配电箱",null,null,"办公楼机房UPS配电系统图","029","台",15,"成套设备","2012-08-31"]
[160,"柴油发电机","60KW/400V/含并车柜",{"$nulls":3},"台",2,"成套设备","2012-08-31"]
[null,"备注：1、应提供所投项目产品的型式试验报告、CCC认证的证书、生产经营许可证书等，以及相关的检测报告和相关资质证明。\n2、非投标人自己生产的产品（包括主要元件、器件）需要提供生产厂家针对本项目的授权书及上述产品生产厂商的资质证明及产品和技术资料。                                                                           3、断路器、接触器、继电器等主要元器件等必须选用国内知名品牌（正泰、德力西、常熟、良信、TCL、天水213、旭能达等档次以上）；漏电火灾探测器必须选用国内知名品牌(上海华宿、上海华宿、奇朗、光华，珠海派诺、深圳华力特等档次以上）；配电箱内跳线必须选用国产品牌(金龙、恒飞或金杯)的产品之一。\n4、配电系统图中的规格型号仅供参考；柴油发电机要求负责安装调试。                                          5、其它技术要求见招标文件第28-31页附表。                      "]

{"sheet":"机字34号（2）","index":3,"n_rows":119,"n_cols":10,"rows_kept":119,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,8],[61,0,61,8],[72,0,72,8],[79,0,79,8],[86,0,86,8],[93,0,93,8],[101,0,101,8],[110,0,110,8],[118,1,118,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购一览表.2  住宅甲供设备清单"]
["序号","设备名称","设计图代号","型号规格","电子版图纸页码","图号","单位","数量","备注","要求到货时间"]
["一、住宅地下室"]
[null,"电气工程"]
["01","潜水泵动力总箱","B1AP-QS",null,"住宅地下室电力配电系统图1","012","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["02","潜水泵动力总箱","B1APE-QS",null,"住宅地下室电力配电系统图1","012","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["03","潜水泵动力分箱","B1AP1,4-QS",null,"住宅地下室电力配电系统图1","012","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["04","潜水泵动力分箱","B1AP2,3,7,8-QS",null,"住宅地下室电力配电系统图1","012","台",4,"成套设备","2012-08-31"]
["05","潜水泵动力分箱","B1AP5-QS",null,"住宅地下室电力配电系统图1","012","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["06","生活泵动力控制箱","B1AT-SS",null,"住宅地下室电力配电系统图4","015","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["07","消防动力控制箱","B1AT1-F",null,"住宅地下室电力配电系统图2","013","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["08","消防动力控制箱","B1AT2-F",null,"住宅地下室电力配电系统图2","013","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["09","消防动力控制箱","B1AT3-F",null,"住宅地下室电力配电系统图2","013","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["10","消防动力控制箱","B1AT4-F",null,"住宅地下室电力配电系统图3","014","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["11","消防动力控制箱","B1AT5-F",null,"住宅地下室电力配电系统图3","014","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["12","消防动力控制箱","B1AT7-F",null,"住宅地下室电力配电系统图3","014","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["13","消防动力控制箱","B1AT8-F",null,"住宅地下室电力配电系统图4","015","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["14","消防动力控制箱","B1AT9-F",null,"住宅地下室电力配电系统图4","015","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["15","照明配电箱","B1AL1",null,"住宅地下室照明配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["16","照明配电箱","B1AL2",null,"住宅地下室照明配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["17","照明配电箱","B1AL4",null,"住宅地下室照明配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["18","照明配电箱","B1AL5",null,"住宅地下室照明配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["19","照明配电箱","B1AL7",null,"住宅地下室照明配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["20","照明配电箱","B1AL8",null,"住宅地下室照明配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["21","应急照明总箱","B1ALE-Z",null,"住宅地下室照明配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["22","应急照明配电箱","B1ALE1",null,"住宅地下室照明配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["23","应急照明配电箱","B1ALE2",null,"住宅地下室照明配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["24","应急照明配电箱","B1ALE3",null,"住宅地下室电力配电系统图4","015","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["25","应急照明配电箱","B1ALE4",null,"住宅地下室照明配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["26","应急照明配电箱","B1ALE5",null,"住宅地下室照明配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["27","应急照明配电箱","B1ALE7",null,"住宅地下室照明配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["28","应急照明配电箱","B1ALE8",null,"住宅地下室照明配电系统图2","017","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["29","应急照明配电箱","B1ALE9",null,"住宅地下室照明配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["30","变配电室配电箱","B1ALE-P",null,"住宅地下室照明配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["31","防护单元战时用电配电箱","RFAP5",null,"住宅地下室电力配电系统图4","015","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["32","防护单元战时用电配电箱","RFAP6",null,"住宅地下室电力配电系统图4","015","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["33","插座箱CKX","CZX",null,"住宅地下室电力配电系统图2","013","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["34","1号栋商铺集中电表箱","SAW1",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["35","1号栋商铺集中电表箱","SAW2",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["36","2号栋商铺集中电表箱","SAW3",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["37","1号栋公共动力总柜","ZAPE1",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["38","2号栋公共动力总柜","ZAPE2",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["39","3号栋公共动力总柜","ZAPE3",null,"3号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["40","4号栋公共动力总柜","ZAPE4",null,"4号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["41","5号栋公共动力总柜","ZAPE5",null,"5号栋照明动力配电系统图1","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["42","6号栋公共动力总柜","ZAPE6",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["43","7号栋公共动力总柜","ZAPE7",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["44","1号栋公共照明总箱","ZALE1",null,"1,2号栋照明动力配电系统图1","003","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["45","2号栋公共照明总箱","ZALE2",null,"1,2号栋照明动力配电系统图1","003","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["46","3号栋公共照明总箱","ZALE3",null,"3号栋照明动力配电系统图","003","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["47","4号栋公共照明总箱","ZALE4",null,"4号栋照明动力配电系统图","003","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["48","5号栋公共照明总箱","ZALE5",null,"5号栋照明动力配电系统图2","004","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["49","6号栋公共照明总箱","ZALE6",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["50","7号栋公共照明总箱","ZALE7",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["51","6号栋物业管理照明总箱","ZYAL6",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["52","7号栋物业管理照明总箱ZYAL7","ZYAL7",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["53","变电所排风机控制箱FX","FX",null,"住宅地下室照明配电系统图1","016","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
[null,"给排水工程"]
["1","消防潜水排污泵控制箱","XWBKX",null,"住宅地下室电力配电系统图1","012","台",16,"成套设备","2012-08-31"]
["2","人防潜水排污泵控制箱","RWBKX",null,"住宅地下室电力配电系统图1","012","台",4,"成套设备","2012-08-31"]
["3","潜水排污泵控制箱","WBKX",null,"住宅地下室电力配电系统图1","012","台",53,"成套设备","2012-08-31"]
["二、住宅1#楼"]
["01","住户配电箱","HX1",null,"1,2号栋照明动力配电系统图1","003","台",48,"成套设备","2012-08-31"]
["02","住户配电箱","HX2",null,"1,2号栋照明动力配电系统图1","003","台",48,"成套设备","2012-08-31"]
["03","电梯动力控制箱","14AT-XDT",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["04","走道照明箱","1AL",null,"1,2号栋照明动力配电系统图1","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["05","走道应急照明箱","1AEL",null,"1,2号栋照明动力配电系统图1","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["06","商铺配电箱","SX1",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["07","商铺配电箱","SX2",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",7,"成套设备","2012-08-31"]
["08","商铺配电箱","SX3",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",9,"成套设备","2012-08-31"]
["09","商铺配电箱","SX4",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["10","正压风机动力控制箱","1AT-F",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["三、住宅2#楼"]
["01","住户配电箱","HX1",null,"1,2号栋照明动力配电系统图1","003","台",48,"成套设备","2012-08-31"]
["02","住户配电箱","HX2",null,"1,2号栋照明动力配电系统图1","003","台",48,"成套设备","2012-08-31"]
["03","电梯动力控制箱","14AT-XDT",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["04","走道照明箱","1AL",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["05","走道应急照明箱","1AEL",null,"1,2号栋照明动力配电系统图1","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["06","正压风机动力控制箱","1AT-F",null,"1,2号栋照明动力配电系统图2","004","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["四、住宅3#楼"]
["01","电梯动力控制箱","14AT-XDT",null,"3号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["02","正压风机动力控制箱","WAT-F",null,"3号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["03","住户配电箱","HX1",null,"3号栋照明动力配电系统图","003","台",84,"成套设备","2012-08-31"]
["04","住户配电箱","HX2",null,"3号栋照明动力配电系统图","003","台",84,"成套设备","2012-08-31"]
["05","走道照明箱","1AL",null,"3号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["06","走道应急照明箱","1AEL",null,"3号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["五、住宅4#楼"]
["01","用户HX1变电箱","HX1",null,"4号栋照明动力配电系统图","003","台",52,"成套设备","2012-08-31"]
["02","用户HX2变电箱","HX2",null,"4号栋照明动力配电系统图","003","台",52,"成套设备","2012-08-31"]
["03","消防电梯、客梯配电箱","13AT-XDT",null,"4号栋照明动力配电系统图","003","台",2,null,"2012-08-31"]
["04","消防风机配电箱","WAT-F",null,"4号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["05","走道照明箱","1AL",null,"4号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["06","走道应急照明箱","1AEL",null,"4号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["六、住宅5#楼"]
["01","住户配电箱","HX1",null,"5号栋照明动力配电系统图1","003","台",26,"成套设备","2012-08-31"]
["02","住户配电箱","HX2",null,"5号栋照明动力配电系统图1","003","台",26,"成套设备","2012-08-31"]
["03","走道照明箱","1AL",null,"5号栋照明动力配电系统图2","004","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["04","走道应急照明箱","1AEL",null,"5号栋照明动力配电系统图2","004","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["05","电梯动力控制箱","13AT-XDT",null,"5号栋照明动力配电系统图1","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["06","正压风机动力控制箱","WAT-F",null,"5号栋照明动力配电系统图1","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["07","住户配电箱","HX3",null,"5号栋照明动力配电系统图2","004","台",24,"成套设备","2012-08-31"]
["七、住宅6#楼"]
["01","走道照明箱","JAL",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["02","走道应急照明箱","JAEL",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["03","物业管理用房配电箱","YAL",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["04","消防控制室配电箱","1AT-XK",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",1,"成套设备","2012-08-31"]
["05","电梯动力控制箱","12AT-XDT",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["06","正压风机动力控制箱","WAT-F",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",2,"成套设备","2012-08-31"]
["07","住户配电箱","HX1",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",48,"成套设备","2012-08-31"]
["08","住户配电箱","HX2",null,"6号栋照明动力配电系统图","003","台",48,"成套设备","2012-08-31"]
["八、住宅7#楼"]
["01","走道照明箱","JAL",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["02","走道应急照明箱","JAEL",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["03","物业管理用房配电箱","YAL",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["04","电梯动力控制箱","11T-XDT",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["05","正压风机动力控制箱","WAT-F",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",3,"成套设备","2012-08-31"]
["06","住户配电箱","HX1",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",66,"成套设备","2012-08-31"]
["07","住户配电箱","HX2",null,"7号栋照明动力配电系统图","003","台",66,"成套设备","2012-08-31"]
[null,"备注：1、应提供所投项目产品的型式试验报告、CCC认证的证书、生产经营许可证书等，以及相关的检测报告和相关资质证明。\n2、非投标人自己生产的产品（包括主要元件、器件）需要提供生产厂家针对本项目的授权书及上述产品生产厂商的资质证明及产品和技术资料。                                                                           3、断路器、接触器、继电器等主要元器件等必须选用国内知名品牌（正泰、德力西、常熟、良信、TCL、天水213、旭能达等档次以上）；漏电火灾探测器必须选用国内知名品牌(上海华宿、上海华宿、奇朗、光华，珠海派诺、深圳华力特等档次以上）；配电箱内跳线必须选用国产品牌(金龙、恒飞或金杯)的产品之一。\n4、配电系统图中的规格型号仅供参考；                                                                  5、其它技术要求见招标文件第28-31页附表。                      "]